РЕСПУБЛИКА    КАРЕЛИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ

«СУККОЗЕРСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ   СУККОЗЕРСКОГО   СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

32 сессии 3 созыва

от 21 декабря 2017 года                                                                                                №   102

Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации                           от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ,  Федеральным   законом 06. Октября 2003г. N 131-ФЗ          «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Суккозерское  сельское поселение»,                                         Совет Суккозерского сельского поселения решил:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения.

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение  путем вывешивания на доске объявлений на улице и размещения на официальном – сайте  Муезерского муниципального района с адресом доступа - http://www.muezersky.ru.

Глава  Суккозерского  сельского  поселения                                              А.М.  Сафоненко

Председатель Совета Суккозерского сельского поселения                      Т. Н. Мясникова

Приложение № 1 к решению 32 сессии              3 созыва Совета Суккозерского сельского поселения от 21 декабря 2017 года № 102

ПОРЯДОК

проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния

и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического  состояния  и  надлежащего  технического  обслуживания  в  соответствии    с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения  (далее – Порядок) разработан в соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным   законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Суккозерское  сельское поселение».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов                               к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов (далее – осмотр зданий, сооружений), обязанности представителей Межведомственной комиссии и других должностных лиц, участвующих в проведении осмотра зданий, сооружений,  особенности осуществления контроля соблюдения Порядка.

3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений за исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

II. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений

4. Осмотр зданий, сооружений проводится в случае поступления заявления физического или юридического лица о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

5. Осмотр зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, от имени Администрации сельского поселения осуществляет Межведомственная комиссия, которая является постоянно действующим уполномоченным органом (далее – уполномоченный орган). Состав, полномочия и порядок деятельности уполномоченного органа определяется постановлением Главы Суккозерского сельского поселения.

6. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

7. Осмотр зданий, сооружений не проводится, если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в соответствии 
с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений,  о  возникновении  аварийных  ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений направляется в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра зданий, сооружений и о направлении заявления для рассмотрения в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации заявления.

8. Решение уполномоченного органа о проведении осмотра зданий, сооружений  должно быть принято:

1) в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;

2) в день регистрации заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.

9. В протоколе о принятии решения должны содержаться следующие сведения:

1) состав уполномоченного органа с указанием фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов, ответственных за проведение осмотра здания, сооружения;

2) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения, в том числе определение компетенции органов местного самоуправления;

3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;

4) предмет осмотра здания, сооружения;

5) дата и время проведения осмотра здания, сооружения;

6) содержание решения (о проведении осмотра либо направлении заявления в орган, осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий, сооружений).

10. В обязательном порядке при проведении осмотра зданий, сооружений для участия в работе уполномоченного органа привлекаются специалисты управлений по отраслям архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, гражданской защиты (в случае необходимости председатель уполномоченного органа может привлекать специалистов других подразделений Администрации сельского поселения, муниципального района).

Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные знания и навыки, к его проведению уполномоченным органом по согласованию привлекаются эксперты, представители экспертных и иных организаций.

11. Заявитель и собственник здания, сооружения или лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое) в случае, если соответствующим договором, решением органа государственной власти или органа местного самоуправления установлена ответственность такого лица за эксплуатацию здания, сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения безопасной эксплуатации здания, сооружения на основании договора физическое или юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством направления копии решения о проведении осмотра заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и иным доступным способом.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, заявитель и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, уведомляются уполномоченным органом о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента принятия решения о проведении осмотра любым доступным способом.

12. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (время строительства, сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы и иные мероприятия, необходимые  для оценки технического состояния и надлежащего технического обслуживания здания, сооружения в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

13. Срок  проведения  осмотра зданий, сооружений составляет не более                                 25 календарных дней со дня регистрации заявления, в случае поступления заявления                          о возникновении аварийных ситуаций, угрожающих разрушением зданию, сооружению – не более 24 часов с момента регистрации заявления.

14. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, сооружения по форме согласно приложению  1 к Порядку (далее – акт осмотра), в котором указываются сведения о  соответствии либо несоответствии технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений.

К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра.

15. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.

16. Акт осмотра подписывается членами уполномоченного органа, осуществившими проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается председателем уполномоченного органа     в течение трех рабочих дней со дня проведения осмотра зданий, сооружений, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий – в день проведения осмотра зданий, сооружений.

17. Копия акта осмотра направляется заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в течение трех дней со дня его утверждения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений  – вручается заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений любым доступным способом.

18. В  случае выявления нарушений требований технических регламентов                              к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных объектов уполномоченный орган направляет копию акта осмотра в течение трех рабочих дней со дня его утверждения в орган, должностному лицу, в компетенцию которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое нарушение.

19. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров зданий, сооружений, который ведется уполномоченным органом по установленной форме согласно приложению 2 к Порядку.

20. Журнал учета осмотров зданий, сооружений должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью Администрации сельского поселения.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.

Порядок и условия хранения журнала учета осмотров зданий, сооружений определяется муниципальным правовым актом Администрации сельского поселения.

III. Обязанности представителей уполномоченного органа

при проведении осмотра зданий, сооружений

21. Представители уполномоченного органа при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:

1) соблюдать законодательство, муниципальные правовые акты Суккозерского сельского поселения, права и законные интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

2) проводить осмотр зданий, сооружений на основании решения уполномоченного органа  о проведении осмотра и при предъявлении служебных удостоверений;

3) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра зданий, сооружений;

4) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, их уполномоченным представителям информацию и документы, относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений;

5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, муниципальными правовыми актами Суккозерского сельского поселения.

IV. Контроль соблюдения Порядка

22. Контроль соблюдения Порядка осуществляет председатель уполномоченного  органа – должностное лицо Администрации сельского поселения.

23. В рамках контроля соблюдения Порядка председатель уполномоченного органа:

1) координирует деятельность представителей уполномоченного органа, указанных в абзаце первом пункта 10 Порядка, на всех этапах организации и проведения осмотра зданий, сооружений;

2) осуществляет иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами Суккозерского сельского поселения.

Приложение № 1

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа осуществляющего осмотр)

АКТ

осмотра здания, сооружения

"__"__________ 20__ г.

Место проведения осмотра (адрес): ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. лиц, проводивших осмотр)

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

на основании  Распоряжения____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

от _________________ года N ______ провел (и) осмотр здания, сооружения,  расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________________________,

принадлежащем _______________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________________________________________,

наименование юридического лица)

в присутствии: ________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,        __________________________________________________________________________________________

должностного лица с указанием должности,

______________________________________________________________________________________________

уполномоченного лица с указанием оснований для уполномочивания)

Проверкой установлено: ________________________________________________________________________

(описание выявленных нарушений,

______________________________________________________________________________________________

в случае если нарушений не установлено указывается «нарушений не выявлено»

_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

С текстом акта ознакомлен (а) ___________________       ___________

(подпись)

Копию акта получил (а) ________________________        ___________

(подпись)

Присутствующие:

1. ______________________________________________  ___________

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

2. ______________________________________________  ___________

(Ф.И.О.)                                                        (подпись)

Подписи должностных лиц, проводивших осмотр

1. _______________________________________________________________________________  ___________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)

2. _______________________________________________________________________________  ___________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                                  (подпись)

3. _______________________________________________________________________________  ___________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                                  (подпись)

4. _______________________________________________________________________________  ___________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись)

|  |  | Приложение № 2 к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________________________________________

(наименование органа осуществляющего осмотр)

РЕКОМЕНДАЦИИ

об устранении выявленных нарушений

В соответствии с Актом осмотра здания, сооружения № ____     от ___________________

РЕКОМЕНДУЮ:

| № п/п | Выявленное нарушение | Рекомендации по устранению выявленного нарушения | Срок устранения выявленного нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

Срок повторного осмотра здания, сооружения -  «__»__________ 20__ г.

Рекомендации получил (а) ________________________ _________

(подпись)

Подписи должностных лиц, подготовивших рекомендации:

По пункту №

_________________________________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                  (подпись)

По пункту №

_________________________________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)

По пункту №

_________________________________________________________________ _________

(должность, Ф.И.О.)                                                                                 (подпись)

Приложение № 3

к Порядку проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов на территории Суккозерского сельского поселения

Журнал учета осмотров

| № п/п | Основание для проведения осмотра | Наименование объекта осмотра | Адрес проведения осмотра | Номер и дата Акта осмотра | Лица, проводившие осмотр | Отметка о выдаче рекомендаций (выдавались/ не выдавались), срок устранения выявленных нарушений | Лица, подготовившие рекомендации | Отметка о выполнении рекомендаций (выполнены/ не выполнены) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |