## многокварт.благ
Приложение 2.1
к постановлению администрации Муезерского городского поселения №22 от 27.04.2018г.
Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом договора
1. Обязательные услуги по содержанию общего имущества
многоквартирный благоустроенный, (тепло, вода,канализация)
Общая площадь жилых помещений, м2 |  | 3263.4
Общая площадь нежилых помещений, м2
Наименование услуг | Периодичность, сроки исполнения |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
1. Обслуживание и уборка лестничных клеток
Подметание и мытье лестничных площадок и подъездов | 1 раз в неделю |  | 27412.56 | 0.7
Влажная протирка стен, окрашенных масляной
краской; дверей;окон; отопительных приборов;
почтовых ящиков; подоконников; шкафов для
электрощитов; плафонов | 1 раз весной |  | 391.61 | 0.01
Обметание пыли с потолков, окон, стен | 1 раз в год |  | 391.61 | 0.01
Влажная протирка перил | 1 раз в неделю |  | 391.61 | 0.01
Очистка металлической решетки и приямка. Уборка | 1 раз в месяц
площади перед входом в подъезд | в летний период |  | 1174.82 | 0.03
Уборка и вывоз мусора с подвалов | 1 раз в год |  | 2741.26 | 0.07
Уборка и вывоз мусора с чердаков | не реже 1 раза в год |  | 1174.82 | 0.03
Дератизация | 1 раз в год |  | 0 | 0
Дезинсекция | 1 раз в год |  | 0 | 0
Итого обслуживание и уборка лестничных клеток |  |  | 33678.29 | 0.86
2. Уборка территории домовладений (ручная)
2.1 зимний период
Посыпка территории песком, сдвигание снега | по мере |  | 5874.12 | 0.15
около подъезда | необходимости
Очистка кровли от снега и скалывание сосулек | по мере
| необходимости |  | 3916.08 | 0.1
Итого |  |  | 9790.2 | 0.25
2.2. летний период
подметание земельного участка, уборка мусора | 2 раза в месяц |  | 13706.28 | 0.35
Итого |  |  | 13706.28 | 0.35
Итого уборка террит.домовлад. (ручная) |  |  | 23496.48 | 0.6
3. Общестроительные работы ( на местах общего пользования)
Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | 2 раза в год
при проведении
| сезонного осмотра |  | 783.22 | 0.02
Проверка исправности оголовков дымоходов и | 2 раза в год
вентиляционных каналов | при проведении
| сезонного осмотра |  | 391.61 | 0.01
Установка недостающих, частично разбитых и | в течении 1 суток
укрепление слабо укрепленных стекол в дверных | в зимнее время,
и оконных заполнениях в местах общего | 3 суток |  | 1174.82 | 0.03
пользования | в летнее время,
в рабочие дни
Закрытие подвальных и чердачных дверей, | 2 раза в год
металлических решеток и лазов на замки | при осмотре |  | 783.22 | 0.02
Установка или укрепление ручек, шпингалетов | в течение суток
на оконных и дверных заполнениях | в рабочие дни |  | 783.22 | 0.02
Устранение протечки в отдельных местах кровли,
фасада | в течение суток |  | 29762.21 | 0.76
Восстановление штукатурки потолка или верхней | в течение 5 суток
части стены в местах общего пользования | (с немедленным
принятием
| мер безопасности) |  | 3132.86 | 0.08
Итого |  |  | 36811.16 | 0.94
4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и
технических помещений мест общего пользования
а) центральное отопление, ХВС и канализация
Наладка и регулирование систем ЦО с про-
мывкой трубопроводов и отопительных приборов,
ликвидация непрогрева, воздушной пробки | в течение 3-х суток |  | 5482.51 | 0.14
Консервация и расконсервация систем
центрального отопления | 2 раза в год |  | 783.22 | 0.02
Регулировка трехходовых и пробковых кранов,
вентилей и задвижек в технических подпольях | 1 раз в год |  | 391.61 | 0.01
Регулировка и набивка сальников | в течение суток
| в рабочие дни |  | 391.61 | 0.01
Уплотнение сгонов | в течение суток
| в рабочие дни |  | 391.61 | 0.01
Очистка от накипи запорной арматуры | в течение суток
| в рабочие дни |  | 783.22 | 0.02
Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  | 783.22 | 0.02
Устранение течи радиаторов | в течение суток
| в рабочие дни |  | 7048.94 | 0.18
Очистка грязевиков | 1 раз в год |  | 1566.43 | 0.04
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и
стояках | в течение 3 суток |  | 391.61 | 0.01
Утепление трубопроводов в чердачных
помещениях и технических подпольях | 1 раз в год |  | 4699.3 | 0.12
Смена прокладок и набивка сальников в водопро-
водных и вентильных кранах в технических под-
польях, помещениях элеваторных узлов | 1 раз в год |  | 391.61 | 0.01
Прочистка и промывка канализационных стояков
лежаков от жировых отложений в подвальных по-
мещениях | 1 раз в год |  | 2349.65 | 0.06
Прочистка и промывка внутренней канализации
подвальных помещений | 2 раза в год |  | 3916.08 | 0.1
Итого |  |  | 29370.62 | 0.75
б) внутридомовые электрические сети
Замена перегоревших электроламп | в течение 3 суток |  | 2349.65 | 0.06
Укрепление плафонов и ослабленных участков
наружной электропроводки | не реже 1 раза в год |  | 391.61 | 0.01
Ремонт запирающих устройств и закрытие замков
групповых щитков и распределительных шкафов | постоянно |  | 3132.86 | 0.08
Проверка заземления электрокабелей | 1 раз в 3 года |  | 391.61 | 0.01
Замеры сопротивления изоляции трубопроводов | 1 раз в 3 года |  | 391.61 | 0.01
Проверка заземления оборудования | 1 раз в 3 года |  | 391.61 | 0.01
Итого |  |  | 7048.95 | 0.18
5. Аварийное обслуживание мест общего пользования
а) центральное отопление, ХВС и канализация
Устранение неисправностей аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений ( с фитингами, | в течение часа
арматурой и приборами водопровода,канализации, | с момента
горячего водоснабжения, центрального отопления) | поступления заявки |  | 2349.65 | 0.06
Отключение радиаторов при их течи | в течение суток |  | 1958.04 | 0.05
Замена сгона на трубопроводе при течи | в течение суток |  | 1174.82 | 0.03
Смена отдельных участков внутренних чугунных
канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течение суток |  | 2741.26 | 0.07
Замена вентилей, кранов | в течение 3-х суток |  | 391.61 | 0.01
Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течение суток |  | 1566.43 | 0.04
Ликвидация засора в канализации внутри строения
(не по вине проживающих) | в течение смены |  | 1958.04 | 0.05
Ликвидация засора канализационных труб
«лежаков» до первого колодца | в течение смены |  | 2349.65 | 0.06
Заделка свищей и зачеканка раструбов | в течение смены |  | 2741.26 | 0.07
Установка вставки седла клапана полиэтиленовых
насадок вентильной головки | в течение смены |  | 1958.04 | 0.05
Смена прокладки, набивка сальников | в течение смены |  | 1566.43 | 0.04
Выполнение сварочных работ при ремонте или
замене участков трубопровода | в течение смены |  | 5090.9 | 0.13
Итого |  |  | 25846.13 | 0.66
б) электроснабжение
Замена (восстановление) неисправных участков
электрической сети | в течение суток |  | 1958.04 | 0.05
в) сопутствующие работы при ликвидации аварий
Слив воды из отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное их заполнение с пуском систем после устранения неисправностей | после производства работ |  | 2741.26 | 0.07
Откачка воды из подвала | в течение 3-х суток |  | 4307.69 | 0.11
Рытье траншей | в течение суток |  | 783.22 | 0.02
Итого авар.обслуж.мест общего пользов. |  |  | 35636.34 | 0.91
6. Гидропневматическая промывка, опрессовка тепловых сетей | 1 раз в год |  | 73622.3 | 1.88
Всего содержание |  |  | 239664.14 | 6.12
Общехозяйственные расходы |  |  | 166433.4 | 4.25
Услуги паспортистки |  |  | 9790.2 | 0.25
Итого |  |  | 415887.74 | 10.62
-

## ремонт
2. Обязательные работы по ремонту общего имущества
многоквартирный благоустроенный ( тепло, вода, канализация)
Общая площадь жилых помещений, м2 | 3263.4
Общая площадь нежилых помещений, м2 | 0
Виды работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)
1. Фундаменты
Заделка и расшивка швов,трещин;устранение местных деформаций путем пере-
кладки,усиление стяжки и др. | 1174.82 | 0.03
Восстановление поврежденных участков вертикальной гидроизоляции фундаментов; | 1174.82 | 0.03
ремонт отдельных участков ленточных,столбовых фундаментов
Смена фундаментных "стульев"под деревянными зданиями | 0 | 0
Устройство и ремонт вентиляционных продухов | 783.22 | 0.02
Восстановление и частичный ремонт отмостки | 3132.86 | 0.08
Восстановление приямков,входов в подвалы | 1958.04 | 0.05
Итого | 8223.76 | 0.21
2. Стены и фасады
Заделка трещин, расшивка швов | 5874.12 | 0.15
Герметизация стыков элементов полносборных зданий,заделка выбоин и трещин на
поверхности блоков и панелей | 1958.04 | 0.05
Восстановление отдельных простенков,перемычек,карнизов | 1566.43 | 0.04
Смена отдельных венцов,элементов каркаса;укрепление,утепление,конопатка пазов | 0 | 0
Смена участков обшивки деревянных стен | 0 | 0
Ремонт и окраска фасадов одно и двухэтажных зданий | 0 | 0
Итого | 9398.59 | 0.24
3. Перекрытия
Частичная замена до 40% или усиление отдельных элементов деревянных перек-
рытий,участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок | 0 | 0
Восстановление засыпки и стяжки | 391.61 | 0.01
Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | 0 | 0
Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий на лестничных клетках | 391.61 | 0.01
Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях;заделка неплотностей
вокруг трубопроводов проходящих через перекрытие | 1174.82 | 0.03
Итого | 1958.04 | 0.05
4. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных
стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней мауэрла-
тов,кобылок (до 40%) и обрешетки | 0 | 0
Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | 0 | 0
Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель из штучных материалов (до 40%), включая все элементы примыкания к
конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. | 0 | 0
Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материа-
лов, по технологии заводов-изготовителей,включая все элементы примыкания к
конструкциям,покрытия парапетов,колпаки и зонты над трубами и пр. | 44643.31 | 1.14
Замена участков парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограж-
дений, анкеров или радиостоек, устройств заземления здания с восстановлением
водонепроницаемости места крепления | 6657.34 | 0.17
Восстановление вентиляционных коробов | 3916.08 | 0.1
Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов | 0 | 0
Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного пок-
рытия | 5090.9 | 0.13
Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | 2741.26 | 0.07
Итого | 63048.89 | 1.61
5. Оконные и дверные заполнения в местах общего пользования
Установка пружин, упоров в подъезде | 0 | 0
Смена оконных и дверных приборов | 1958.04 | 0.05
Смена остекленения | 783.22 | 0.02
Итого | 2741.26 | 0.07
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | 0 | 0
Итого | 0 | 0
6. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,подвалы
Заделка выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок | 391.61 | 0.01
Частичная замена и укрепление металлических перил;поручней | 391.61 | 0.01
Восстановление или замена отдельных элементов крылец;восстановление или уст-
ройство зонтов над входами в подъезды, подвалы | 1174.82 | 0.03
Устройство металлических решеток, ограждений окон подвальных помещений, ко-
зырьков над входами в подвал | 2741.26 | 0.07
Итого | 4699.3 | 0.12
7. Полы
Устранение повреждений отдельных участков полов и покрытия полов в местах, относящихся к общему имуществу | 783.22 | 0.02
Итого | 783.22 | 0.02
8. Внутренняя отделка
Все виды малярных и стекольных работ во вспомогательных помещениях (лестнич-
ных клетках, подвалах, чердаках) | 4699.3 | 0.12
Итого | 4699.3 | 0.12
9. Центральное отопление
Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры | 10965.02 | 0.28
Итого | 10965.02 | 0.28
10. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение
Ремонт,замена отдельных участков трубопроводов,фасонных частей,ревизий;уплот-
нение соединений, утепление, укрепление трубопроводов,восстановление разру-
шенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы | 7832.16 | 0.2
Смена отдельных водоразборных кранов, запорной арматуры | 2349.65 | 0.06
Итого | 10181.81 | 0.26
11. Электроснабжение и электротехнические устройства
Замена неисправных участков электрической сети здания, исключая электрические
сети жилых квартир | 5874.12 | 0.15
Ремонт,замена осветительных установок помещений общего пользования | 5482.51 | 0.14
Итого | 11356.63 | 0.29
12. Вентиляция
Устранение неплотностей вентиляционных коробов, шахт и камер | 4699.3 | 0.12
Итого | 4699.3 | 0.12
Всего ремонт | 132755.12 | 3.39