## 2,3 с ЦО,
Приложение №6.2.
к постановлению администрации Муезерского городского поселения №22 от 27.04.2018г.
Перечень
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом договора
1. Обязательные услуги по содержанию общего имущества
8 КВАРТИРНЫЕ ЦО
Общая площадь жилых помещений, м2 |  | 321.2
Общая площадь нежилых помещений, м2
Наименование услуг | Периодичность, сроки исполнения |  | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
1. Общестроительные работы ( на местах общего пользования)
Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | 2 раза в год
при проведении
| сезонного осмотра |  | 115.63 | 0.03
Проверка исправности оголовков дымоходов | 2 раза в год
при проведении
| сезонного осмотра |  | 385.44 | 0.1
Очистка от сажи дымоходов и труб печей | 1 раз в год |  | 1927.2 | 0.5
Закрытие чердачных дверей, | 2 раза в год
и лазов на замки | при осмотре |  | 77.09 | 0.02
Устранение протечки в отдельных местах кровли, | в течение суток |  | 4586.74 | 1.19
Итого |  |  | 7092.1 | 1.84
2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и
технических помещений мест общего пользования
а) центральное отопление
Наладка и регулирование систем ЦО с про-
мывкой трубопроводов и отопительных приборов,
ликвидация непрогрева, воздушной пробки | в течение 3-х суток |  | 963.6 | 0.25
Консервация и расконсервация систем
центрального отопления | 2 раза в год |  | 77.09 | 0.02
Регулировка трехходовых и пробковых кранов,
вентилей и задвижек в технических подпольях | 1 раз в год |  | 0 | 0
Регулировка и набивка сальников | в течение суток
| в рабочие дни |  | 0 | 0
Уплотнение сгонов | в течение суток
| в рабочие дни |  | 0 | 0
Очистка от накипи запорной арматуры | в течение суток
| в рабочие дни |  | 77.09 | 0.02
Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  | 77.09 | 0.02
Устранение течи радиаторов | в течение суток
| в рабочие дни |  | 693.79 | 0.18
Очистка грязевиков | 1 раз в год |  | 154.18 | 0.04
Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и
стояках | в течение 3 суток |  | 0 | 0
Утепление трубопроводов в чердачных
помещениях и технических подпольях | 1 раз в год |  | 732.34 | 0.19
Итого |  |  | 2775.18 | 0.72
внутридомовые электрические сети
Замеры сопротивления изоляции электропроводки
от ввода в дом до счетчика | 1 раза в год |  | 38.54 | 0.01
Итого |  |  | 38.54 | 0.01
4. Аварийное обслуживание мест общего пользования
а) центральное отопление
Устранение неисправностей аварийного порядка
трубопроводов и их сопряжений ( с фитингами, | в течение часа
арматурой и приборами | с момента
центрального отопления) | поступления заявки |  | 269.81 | 0.07
Отключение радиаторов при их течи | в течение суток |  | 269.81 | 0.07
Замена сгона на трубопроводе при течи | в течение суток |  | 269.81 | 0.07
Смена отдельных участков внутренних чугунных
канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течение суток |  | 269.81 | 0.07
Замена вентилей, кранов | в течение 3-х суток |  | 38.54 | 0.01
Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течение суток |  | 269.81 | 0.07
Смена участков трубопровода ( до 2х метров) | в течение суток |  | 732.34 | 0.19
Итого |  |  | 2119.93 | 0.55
б) электроснабжение
Замена (восстановление) неисправных участков
электрической сети до счетчика | в течение суток |  | 385.44 | 0.1
Итого авар.обслуж.мест общего пользов. |  |  | 2505.37 | 0.65
Гидропневматическая промывка, опрессовка тепловых сетей | 2 раза в неделю |  | 7246.27 | 1.88
Всего содержание |  |  | 19657.46 | 5.1
Общехозяйственные расходы |  |  | 16381.2 | 4.25
Услуги паспортистки |  |  | 963.6 | 0.25
Итого |  |  | 37002.26 | 9.6

## ремонт
2. Обязательные работы по ремонту общего имущества
8-ми, ЦО
Общая площадь жилых помещений, м2 | 321.2
Общая площадь нежилых помещений, м2
Виды работ | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м общей площади (рублей в месяц)
1. Фундаменты
Заделка и расшивка швов,трещин;устранение местных деформаций путем пере-
кладки,усиление стяжки и др. | 115.63 | 0.03
Восстановление поврежденных участков вертикальной гидроизоляции фундаментов; | 115.63 | 0.03
ремонт отдельных участков ленточных,столбовых фундаментов
Смена фундаментных "стульев"под деревянными зданиями | 0 | 0
Итого | 231.26 | 0.06
2. Стены и фасады
Смена участков обшивки деревянных стен | 616.7 | 0.16
Восстановление отдельных простенков,перемычек,карнизов | 616.7 | 0.16
Смена отдельных венцов,элементов каркаса;укрепление,утепление,конопатка пазов | 0 | 0
Смена участков обшивки деревянных стен | 0 | 0
Замена сливов на оконных проемах | 192.72 | 0.05
Ремонт и окраска фасадов одно и двухэтажных зданий | 0 | 0
Итого | 1426.12 | 0.37
3. Крыши
Усиление элементов деревянной стропильной системы, включая смену отдельных
стропильных ног, стоек, подкосов, участков коньковых прогонов, лежней мауэрла-
тов,кобылок (до 40%) и обрешетки | 0 | 0
Антисептирование и противопожарная защита деревянных конструкций | 0 | 0
Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и дру-
гих кровель из штучных материалов (до 40%), включая все элементы примыкания к
конструкциям, покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и пр. | 0 | 0
Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных из различных материа-
лов, по технологии заводов-изготовителей,включая все элементы примыкания к
конструкциям,покрытия парапетов,колпаки и зонты над трубами и пр. | 2235.55 | 0.58
Восстановление и ремонт коньковых и карнизных вентиляционных продухов | 0 | 0
Ремонт гидроизоляционного и восстановление утепляющего слоя чердачного пок-
рытия | 115.63 | 0.03
Ремонт слуховых окон и выходов на крыши | 192.72 | 0.05
Итого | 2543.9 | 0.66
4. Оконные и дверные заполнения общих мест пользования
Малый ремонт отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных
заполнений | 308.35 | 0.08
Установка пружин, упоров в подъезде | 0 | 0
Смена оконных и дверных приборов | 192.72 | 0.05
Смена остекленения | 0 | 0
Итого | 501.07 | 0.13
6. Межквартирные перегородки
Усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок | 0 | 0
Итого | 0 | 0
5. Лестницы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды,
Частичный ремонт ступеней лестниц и площадок | 192.72 | 0.05
Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков | 0 | 0
Частичная замена и укрепление перил;поручней | 192.72 | 0.05
Восстановление или устройство зонтов над входами в подъезд | 385.44 | 0.1
Итого | 770.88 | 0.2
6. Электроснабжение и электротехнические устройства
Замена вводно-распределительных устройств, щитов | 578.16 | 0.15
Итого | 578.16 | 0.15
Всего ремонт | 6051.39 | 1.57